문서번호	시설개선과-8770
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설개선과장
이효영	진종구	12/01 윤정한

제1수영장 및 실내체육관 전기공사 준공 보고

2021. 11. 30.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『제1수영장 및 실내체육관 전기공사』준공 보고

제1수영장 및 실내체육관 전기공사를 완료하고 준공검사 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 제1수영장 및 실내체육관 전기공사

□ 공사내용: 전선관 설치 267m, 케이블 설치 1,079m, 분전반 1면 설치 1식

□ ******************

□ ******************

□ 공사기간: 2021.11.22.~11.29

Ⅱ		준공검사

□ 검사일자: 2021. 11. 30.

□ 검  사  자: 공업6급 유정하, 방송통신8급 이정우

□ 입  회  자

- 시공사: ㈜삼주전기 현장대리인 홍성일

- 사업소: 공업6급 이효영

□ 검사내용

- 시공상태 적정 여부

- 산업안전관리비 및 각종 보험료 정산사항 등

□ 준 공 금 액                                                  (단위: 원)

***	****	****	****	**
***	**********	**********	**********	-

Ⅲ		검사결과

□ 준 공 일: 2021. 11. 29.

□ 검사일자: 2021. 11. 30.

□ 준공금액: 금21,000,000원

□ 준공검사 결과: 준공내역서에 따라 적정하게 시공

□ 준공검사 사진: 별도첨부

Ⅳ		보고자 의견

□ 상기 내용과 같이 공사가 적정하게 완료되었기에 준공처리코자 함

붙임  1. 준공계 및 준공내역서 각1부.

2. 준공사진 1부.

3. 산업안전보건관리비 증빙서류 및 검토결과서 각1부.

4. 공사대장 1부.  끝.