나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	복합가스측정기 수리 완료 제출(현장대응단 진압대)

1. 현장대응단 – 6733(2021.09.17.)호『소방장비(휴대용탐조등,복합가스측정기)고장발생 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단 진압대에서 관리 운용 중인 측정장비(복합가스측정기)수리 완료 결과를 아래와 같이 제출 합니다.

가. 고장수리 내역

장비명	고장일시	수리부위	조치사항	수리완료 일시	비고
복합가스측정기	2021.9.17.	산소센스 교체수리	제조업체 A/S 수리 완료	2021.12.01

끝.

	현장대응단장
담당자	장성철		진압2대장	이기훈		지휘2팀장	代홍희표		현장대응단장	12/01 정진항
협조자
시행	현장대응단-8631	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 1층 진압대 2층 지휘팀, 구조대	/
전화		/전송		/		/	대시민공개