	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구조장비(가스감지기)수리 완료 보고 (장위)

1. 장위119안전센터-3792(2021.10.14.)호“구조장비(가스감지기) 고장발생 보고(장위)”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 구조장비(가스감지기)가 수리 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

- 아     래

-

소속	교체일자	품명 (모델명)	연식	제조사	고장내역	조치내역
성북소방서 장위119안전센터	2021.12.01.	가스감지기 (밴티스NX4))	2017		센서부고장	교체

끝.

	장위119안전센터장
담당자	이정갑		진압2팀장	代박정재		119안전센터장	12/01 권계헌
협조자
시행	장위119안전센터-4380	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-913-0119	/		/	대시민공개