“ 화재 NO, 안전 Want ”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 12월중 소방용수시설 지·수리조사 계획

1. 관련근거

가. 재난대응과-4635(2019.02.26.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

나. 재난관리과-1866(2019.04.01.)호 2019년 소방용수업무 관련 기본계획 알림

2. 위 호와 관련, 공릉119안전센터 2021년 12월중 소방용수시설  지.수리 조사 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 12.01. ~ 2021.12.31.

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 총 533개소(소화전523개소, 저수조3개소, 비소7개소)

○ 지리조사 : 2개동(공릉1동, 공릉2동)

○ 비상소화장치유지 관리 : 2개동(공릉1동:4개소 공릉2동:3개소)

- 센터장 비상소화장치 점검부기록 월1회 실시중 마지막주 실시

- 비상소화장치 점검부는 펌프차량 주간근무자중 선임자가 서명날인 할 것.

다. 조사자 및 방법 : 1,2.3팀장등 18명(붙임문서 참고)

라. 조사일정 : 붙임 (소방용수시설 조사자가 담당구역 지리조사 병행 실시)

(예외 : 교육,연가 등 사고발생일 경우 전일 또는 익일 이후(기간중) 실시)

마. 안전관리책임자 : 팀장(선임자)

- 안전관리책임자 결원발생시 선임자를 안전관리책임자로 자동 지정함

바. 중점 조사내용

○ 소방활동상 취약지역 지리조사

- 동명, 지번, 간선 및 지산도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방상 필요한 지리 등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장유무

○ 소방용수시설 조사

- 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방요수시설의 파손여부

- 소방용수시설 위치표시(황색도료) 적정설치 여부

- 소방용수시설주변 5M이내 주차구획선 및 장애물 제거 등

3.  행정사항

- 소방용수 조사시 비상소화장치 유지 관리 및 점검부 근무일지 기록 하고 우천 폭설등

기타 부득이한 사항 발생시 익일 점검 실시 하도록 할 것.

붙 임 :  소방용수조사 일정 및 조별 담당자 지정  1부. 끝.

담당자	김철행		2팀장	이영		119안전센터장	12/01 권승후
협조자
시행	공릉119안전센터-3437	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터(공릉동)	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-8962	/전송	02-975-0616	/		/	대시민공개