시민을 위한 소방, 하나가 되는 도봉!
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 11월 중 화재안전정보조사 결과보고(스*트* 등 16개소)

1. 관련문서

가. 市 예방과-2388(2021.2.1.)호『2021년 화재안전정보조사 세부운영계획 알림』

나. 예방과-10414(2021.10.18.)호『2021년 11월 중 화재안전정보조사 세부운영 계획』

2. 2021년 11월 중 화재안전정보조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 11. 5. ~ 11. 30.

나. 조사대상 : ****** 16개소(근린생활시설 8, 복합건축물 8)

다. 조사결과 : 양호 5개소, 불량 11개소

※ 불량내역 : 개선유도 40(소화설비 27건, 경보설비 9건, 피난설비 3건, 소화용수 1건)

라. 조사자 : 소방특별조사 3조(소방위 조학현, 소방장 배지현)

마. 세부결과 : “붙임 참조”

붙임  1. 화재안전정보조사 세부추진실적 1부.

2. 화재안전정보조사 자진개선권고 관리대장 1부.

3. 화재안전정보조사 추진대상 세부현황 1부.

4. 화재안전정보조사 결과통지서(11월) 16부.  끝.

담당자	조학현		검사지도팀장	임극목		예방과장	전결 12/01 김재윤
협조자
시행	예방과-12058	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과(방학동)	/
전화	02) 6981-8145	/전송	02) 6981-8038	/	chomee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)