문서번호	정수과-9839
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문경력관		정수과장	광암아리수정수센터소장
이건우		방진표	12/01 이달영
협 조
	주무관			강석규
	주무관			정유성

'21년 4분기 동절기[한파] 대비 민관합동 정수장 고압가스 안전점검 계획

2021. 12.

광암아리수정수센터

(정수과)

'21년 4분기 동절기[한파] 대비 민관합동

정수장 고압가스 안전점검 계획

2021년 동절기(한파)를 대비 고압가스시설(염소 등)에 대한 안전점검을 실시하여 가스안전사고를 사전에 예방하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 수질과-10303(‘21.11.17, 취·정수센터 고압가스시설 안전점검 계획 알림)관련

□ 정수센터 고압가스설비 사고 시 유독가스 누출 등 대형사고 우려

□ 염소가스는 수돗물 생산에 필수 약품으로 공급중단 시 심각한 상황 발생

Ⅱ		추진근거

□ 고압가스안전관리법 16조의2(정기검사 및 수시검사)

□ 정수센터 안전점검 실시방법 개선(생산관리과-9760호, ‘20. 09. 28.)

□ 2021년 정수센터 고압가스시설 및 ISO 운영관리 점검계획(수질과-12383호, ‘21. 12. 21.)

Ⅲ		시설현황

	기화기	진공조절기	염소투입기	워터챔프	인젝터	중화설비
정수장	*	*	*	*	*	*

Ⅳ		추진계획

□ 점검개요

- 점검기간: ‘21. 12. 1. ~ 12. 9.

- 점검대상: 정수센터 고압가스시설(염소)

- 점검방법: 민관합동 점검실시(정수센터, 외부전문가)

※ 민관합동안전점검단을 활용하여 점검(붙임2, 고압가스시설 점검위원 인력풀 명단)

□ 주요 점검내용

- 동절기 취약 시설물 중점 점검(염소 옥외 배관등)

- 염소투입설비 정상 가동여부(염소기화기, 진공조절기 등)

- 염소 누출시 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소중화설비 적정 가동 여부(가스 누출 시 정상작동 여부 및 가성소다 pH 등)

- 기타 안전표시 부착 및 보호장구 비치 여부 등

Ⅳ		행정사항

□ 고압가스 점검결과 제출(상수도사업본부): ‘21. 12. 10.(금)까지

□ 점검 후 외부전문가 수당 지급

붙임 1. 현장점검표 1부

2. 고압가스시설 점검위원 인력풀 명단 1부. 끝.