너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	가스측정기 고장 수리 완료 보고(길음)

1. 관련문서

가. 길음119안전센터-5034(2021.10.15.)호 “가스측정기 고장발생 통보(길음)”

나. 재난관리과-7317(2021.12.1.)호 “구조장비(가스측정기)고장 수리 완료에 따른        재배정 알림”

2. 위와 관련 길음119안전센터에서 사용 중인 가스측정기 수리가 완료되어 다음과 같이     보고합니다.

가. 수리일자: 2021. 12. 1.(수)

나. 수리내용: 산소센서 교체

다. 검수결과: 이상없음.  끝.

	길음119안전센터장
★담당자	이동철		진압2팀장	김영철		센터장	12/01 이연우
협조자
시행	길음119안전센터-5913	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개