		소방학교
수신	교육지원과장
(경유)
제목	교육시설 고장 발생보고(소방시설 기계 실습실)

1.교육지원과-397(2021.1.11.)호 『서울소방학교 2021 회계연도 예산사업집행계획 및  관리대책』과 관련입니다.

2. 소방시설 기계 실습실 스프링클러 부속품 파손으로 인하여 아래와 같이 고장 발생하여 수리 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 소방시설 기계 실습실 스프링클러 고장

나. 고장발생 세부내역

- 잦은 작동으로 인한 준비작동식스프링클러 내 고무 다이어프램 파손

다. 소요금액 : *******************

라. 업    체 : 신영공업(경기도 시흥시 시화벤처로 339, 대표자 : 변기수)

붙임 1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

							인재개발과장
★전임교수							박성윤			전임교수팀장					전봉순					인재개발과장					12/01 장형순
협조자
시행			인재개발과-2641									(						)		접수											(						)
우	03312					서울특별시 은평구 통일로 1031-21 (진관동)															/			https://fire.seoul.go.kr/school
전화								/전송								/													/	부분공개(6)