소방특별조사 세부조사표(더블레******)

검사일시 : 2021. 11. 26.(금)

1. 조사대상

*****	**********			****	*********** *************
*****	****************	***	***	****	산후조리원
****	********* *************	************** ****************		*******	***

****	*******	조치사항
********************* ***************	- 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련·교육사항, 소방시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
************* *************** ************** **************	간이스프링클러 펌프 기동여부 확인한 바 기동함 간이스프링클러헤드 외관 파손여부 확인한바 이상없음 펌프 개폐밸브 열림상태 유지함 알람밸브 압력계 확인한 바 양호함 - 영업장 유도등 점등상태 이상없음 발신기세트 외관점검 한 바 이상없음 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 휴대용비상조명등 설치 및 점등여부 이상없음 감지기 외관상태 확인 한 바 이상없음 수신기 전원공급 상태 양호함 수신기 자동 기능 상태 유지함
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 부착됨
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수,미이수 등	- 소방안전교육 이수함
⑤화재배상책임보험 가입여부	가입됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 사용시 안전관리 철저토록 지시함
가스 분야	가스시설 사용시 안전관리 철저토록 지시함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김록		김금숙		12/01 이선철
협조	김영식