모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 강서구청 도로보수과-6646(2021.11.26.)호 “2021년 불량맨홀 정비비 납부      요청(강서소방서)”

나. 재난관리과-7557(2021.11.26.)호 “강서도로사업소 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 계획 알림”

2. 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상: 지하식소화전 3개소(개화119안전센터 대상 3개소)

나. 결 과: 양호(세부내역 붙임참조)

붙임  불량맨홀 정비대상 검수 결과 1부.  끝.

담당자	이준영		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	12/02 김현태
협조자
시행	재난관리과-7744	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-5180	/전송	02-2666-1781	/		/	부분공개(6)