문서번호	전시과-7452
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
이진원		이현배	12/03 이정규
협조
	주무관		양희원

- 서울시립과학관 천체관측실 -

2021년 하자점검 결과보고(2년차 2회)

2021. 12.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관 천체관측실 -

2021년 하자점검 결과보고(2년차 2회)

서울시립과학관 천체관측실 구축공사(건축)에 대하여 2년차 2회 하자점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조(담보책임의 존속기간) 및 제70조(하자검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조(담보책임의 존속기간) 및 제69조(하자검사)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 중 제13장 공사계약일반조건

□ 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 천체관측실 하자점검 종합계획 (전시과-3939, 2020.06.10.)

□ 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 2021년 천체관측실 하자점검 계획 (전시과-7345, 2021.11.29.)

2		점 검 개 요

□ 검사구분 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사(건축) 2년차 2회 하자점검

□ 검사일시 : 2021. 12. 02.(목) / 10:00~11:00

□ 검사장소 : 서울시립과학관 천체관측실 공사 중 해당 공사수행 공간 일체

□ 검사대상 : 천체관측실 구축공사에 포함된 건축(철골⋅철근콘크리트⋅방수⋅ 홈트⋅금속 공사, 완전개방형관측돔) 등 일체

□ 검 사 자 : 총 6명

□ 서울시립과학관 : 전시과장, 이진원, 홍영식 주무관 및 시설운영 공무직 3명

□ 검사방법 : 천체관측실 건축시설과 장비의 정상작동 여부 및 파손 등 하자발생 건 관능점검·확인

3		하자점검 결과

□ 정기하자검사 결과

공사업체	지적건수	지적내용	조치시기	담당자
㈜백산토건	0건	특이사항 없음	-	신지혜

※ 분야별 지적사항 상세내용은 붙임 1. 하자검사조서 참조

□ 조치사항

□ 건축 공정별 지적사항 발생하지 않아 별도의 조치사항 없음

4		행 정 사 항

□ 하자검사조서 및 하자보수관리부 작성·비치

□ 별도의 하자가 발생하지 않은 공정에 대해서는 조치없이 향후 지속적인   점검 및 수시 하자관리 철저

□ 잔여 하자담보책임기간 중 하자보증기간 만료에 따른 최종하자검사(2건)시행 철저

□ 2021년 하자보증기간 기간만료에 따른 최종하자점검 대상 (2건)

① 서울시립과학관 천체관측실 구축공사(홈트공사⋅금속공사)/2021년 12월 06일 기간 만료

② 서울시립과학관 천체관측실 구축공사(완전개방형관측돔)/2021년 12월 06일 기간 만료

□ 최종검사 시행시 외부전문가와 합동 검사

붙임 1. 공종별 하자검사조서(2021년 2회차) 각 1부.

2. 하자검사 현장사진(2021년 2회차) 1부.   끝.