“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	수계환원 시행 계획 승인 요청(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여    공사 시행을 위해 전환한 수계를 기존 수계로 환원하고자 첨부와 같이 수계환원 계획을 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

가. 공사 개요

- 공 사 명 : 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

- 공사위치 : *************************

- 공사개요 : 송배수관 부설 D= 300~700mm, L= 394m

- 공사기간 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 19.

나. 수계환원 개요

- 시행일시 : 2021. 12. 20.(월) ~ 2021. 12. 24.(금)

- 시행인원 : 공사담당, 수계조절요원, 제어실 직원, 수질팀원 등

- 수계환원 시행 전 사전작업

1) 관세척 실시 (퇴수변 3개소, 공기변 5개소)

2) 관세척 후 수질검사 실시 (D400 다용도 밸브)

3) 수질검사 결과 적합 시 수계환원 시행

* 사전작업 계획서 별첨

붙임  1. 수계전환 계획 방침서 1부.

2. 사전작업 계획서 및 관련 서류 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 12/03 代이유찬
협조자
시행	시설관리과-28224	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(3,6)