코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중랑소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(중랑)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 재난대응과-19899(2021.09.30.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

라.  재난관리과-5348(2021.10.05.)호“2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(알림)”

2. 위와 관련하여 중랑소방서 ’21년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 4.(월) ~ 11. 26.(금)

나. 점검대상 : 총1,981개소 (소방용수시설 1,885, 비상소화장치 95, 비상소방용수 1)

다. 점검결과

- 소화전 1882개소(양호 1,830 / 고장 37 / 임시폐전 15)

- 급수탑 1개소(양호)

- 저수조 2개소(양호)

- 비상소화장치 95개소(양호 92 / 고장 1 / 임시폐전 2)

- 비상소방용수 1개소(중랑천)

붙임 1. 소방용수시설 일제조사 결과(중랑) 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(중랑) 1부. 끝.

	중랑소방서장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	김태원		재난관리과장	12/03 류중무
협조자
시행	재난관리과-6579	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과(3층)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)