고압가스 수불부(12/02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/03 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-8187

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						7,656
12.01		0	0	622		0	0	252	252	7,404
12.02		0	0	622	5,400	0	0	305	305	12,499
12.03			0	622					0	12,499
12.04			0	622					0	12,499
12.05			0	622					0	12,499
12.06			0	622					0	12,499
12.07			0	622					0	12,499
12.08			0	622					0	12,499
12.09			0	622					0	12,499
12.10			0	622					0	12,499
12.11			0	622					0	12,499
12.12			0	622					0	12,499
12.13			0	622					0	12,499
12.14			0	622					0	12,499
12.15			0	622					0	12,499
12.16			0	622					0	12,499
12.17			0	622					0	12,499
12.18			0	622					0	12,499
12.19			0	622					0	12,499
12.20			0	622					0	12,499
12.21			0	622					0	12,499
12.22			0	622					0	12,499
12.23			0	622					0	12,499
12.24			0	622					0	12,499
12.25			0	622					0	12,499
12.26			0	622					0	12,499
12.27			0	622					0	12,499
12.28			0	622					0	12,499
12.29			0	622					0	12,499
12.30			0	622					0	12,499
12.31			0	622					0	12,499
합계	0	0	0		5,400	0	0	557	557

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,136			36,047
12.01		0	217	217	31,919		1,295	34,752
12.02		0	494	494	31,425		670	34,082
12.03				0	31,425			34,082
12.04				0	31,425			34,082
12.05				0	31,425			34,082
12.06				0	31,425			34,082
12.07				0	31,425			34,082
12.08				0	31,425			34,082
12.09				0	31,425			34,082
12.10				0	31,425			34,082
12.11				0	31,425			34,082
12.12				0	31,425			34,082
12.13				0	31,425			34,082
12.14				0	31,425			34,082
12.15				0	31,425			34,082
12.16				0	31,425			34,082
12.17				0	31,425			34,082
12.18				0	31,425			34,082
12.19				0	31,425			34,082
12.20				0	31,425			34,082
12.21				0	31,425			34,082
12.22				0	31,425			34,082
12.23				0	31,425			34,082
12.24				0	31,425			34,082
12.25				0	31,425			34,082
12.26				0	31,425			34,082
12.27				0	31,425			34,082
12.28				0	31,425			34,082
12.29				0	31,425			34,082
12.30				0	31,425			34,082
12.31				0	31,425			34,082
합계	0	0	711	711		0	1,965