재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!!
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의에 따른 검토결과 회신(쌍문동122-70외1필지)

1. 건축과-30572(2021.11.29.)호『보완사항 제출에 따른 업무 재협의***************』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치:***************************

나. 건 축 주:**********

다. 협의내용:*******

라. 주 용 도:************

마. 건물규모:***************************

바. 검토결과:***************

사. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 자동소화장치(주거용 주방), 스프링클러설비

2) 경보설비: 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기, 비상조명등(펌프실-자진)

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조와 같은법 제17조에 의한 착공신고 및 감리자 지정 신고 후 공사를 진행 하시고,

나.『소방시설법(약칭)』에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	12/03 김재윤
협조자
시행	예방과-12153	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)