문서번호	총무과-31665
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이한표		김창중	12/03 김혁
협조

본관 승강기 월간점검 결과보고(11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

본관 승강기 월간점검 결과보고(11월)

『승강기 안전관리법 제31조』에 따른 본관 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터) 월간 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 날  짜 : 11.4. / 11.8. / 11.16. / 11.23. (4일)

**************************************

○ 대  상 : 31대(E/L 21대, E/S 8대, 장애인리프트 2대)

○ 내  용 : 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

□ 점검결과

○ 엘리베이터 전 호기(21대) 승강로, 기계류 공간, 카 내부, 기계실, 주행성능 등 점검

********************************************

○ 에스컬레이터 전 호기(8대) 디딤판, 손잡이 설치상태, 운전장치, 전기안전장치, 주변장치 등 점검

*************************

○ 장애인용리프트(2대) 안전 및 운전장치 등 점검(결과 : 특이사항 없음)

************	************	************	************

□ 정비결과

**********************************************

***********************************************

*********************************************

*********************************************

*************************************************************

***	******	******	******	*******

□ 소요예산

*******************************

*************************

****************************************

□ 향후계획

○ 승강기 부품의 노후화(내구연한 초과)에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진

붙임 : 월간점검 보고서(11월) 1부.  끝.