문서번호	원수관리과-2278
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	12/03 代김경희
협조
	주무관		이정호

최종 하자검사 결과보고

(2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사)

2021. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

최종 하자검사 결과보고

((2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사))

강북통합취수장 염소투입설비 개선공사 하자기간 만료 기한이 도래되어 아래와 같이 최종 하자검사를 시행하여 결과를 보고 드림.

		추진근거
			○ 관련법률 -「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제70조제1항, 제3항, 같은 법 시행규칙 제68조제1항제1호, 제69조제1항제4항

		추진개요
			○ 공 사 명 : 2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사(본부 연간단가) ○ 계약업체 - 상 호 : ㈜동방수기 - 소재지 : 서울시 송파구 오금로 214(연락처 02-426-3053) - 대 표 : 김태호 ○ 계약금액 : 652,700천원(상수도사업본부 일괄계약) ○ 준공금액 : 128,734천원 ○ 계약일자 : 2019. 3. 5. ○ 검사(준공)일자 : 2019. 11. 29. ○ 하자 담보기한 : 2019. 11. 29. ~ 2021. 11. 28.(2년)

추진결과(최종 하자검사)

○ 하자검사 일자 : 2021. 12. 3.

○ 검 사 자

- 소속, 원수관리과, 직 공업6급,    성명, 정정재

- 소속, 원수관리과, 직 전문경력관, 성명, 이정호

○ 입 회 자

- 소속, 원수관리과, 직 공업7급,    성명, 이승수

⃞ 검사결과

주요공정	검사결과	조치내용	비고
염소투입기 세관 (뚝도, 구의계열)	이상없음	해당없음
염소투입설비 유지관리용 기자재 구매	이상없음	해당없음
고압배관 파열판 설치	이상없음	해당없음
강북계열 인젝터 염소수 PVC밸브 및 배관교체	이상없음	해당없음
PLC구매 교체(구의계열)	이상없음	해당없음
진공조절기 구매설치(강북계열)	이상없음	해당없음
유지관리 물품 구매(9종)	이상없음	해당없음
진공조절기 교체 (강북계열 2호)	이상없음	해당없음

붙 임   1. 최종 하자검사 결과서 1부.

2. 최종 하자검사 조서서 1부.  끝.