		마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	노상주차장 신설관련 현지확인 결과 제출

1. 재난관리과-8306(2021.12.2.)호 “노상주차장 신설관련 현지확인 알림” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 성산119안전센터 현지확인 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 확인일시: 2021. 12. 3.(금) 15:00 ~ 15:40

나. 대    상: **************************

다. 결    과

해당대상 민원 요청의견	성산11안전센터 검토의견	참고
**********************은 6m의 도로이고, 일방통행이 아닌 양방향으로 소방차 통행에 지장이 없을 거 같음	현장확인 한 바, ********************** 소방차 실제 진입한 바, 소형 소방차의 통행은 가능할 수 있으나 건물코너로 통행(회전각 나오지 않음) 및 진입에 어려움이 있었으며 탱크차, 굴절 및 고가차 등 차고가 높은 대형 소방차의 경우는 진입 불가하여 주차구획선 설치가 적정하지 않다고 사료	·주차장법 시행규칙 제4조 노상주차장의 구조·설비기준 1항 및 3항 ·서울특별시 마포구 주차장 설치 및 관리 조례 제5조의 2(노상주차장의 설비기준) “노상주차장을 설치 할 수 있는 경우는 해당지역의 재난구조를 위한 긴급자동차의 통행에 지장이 없는 경우로 한정하며 관할 경찰서장과 소방서장의 의견을 들어야 한다.” (2018.12.27.)

붙임 (성산)노상주차장 신설관련 현지확인 결과 1부.  끝.

							성산119안전센터장
서무							최선미			진압1팀장					이병규					119안전센터장					12/03 김명곤
협조자
시행			성산119안전센터-4484									(						)		접수											(						)
우	03935					서울특별시 마포구 월드컵북로240															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화								/전송			02-309-0096					/	choism76@seoul.go.kr												/	부분공개(7)