투명한 공직자의 자세로 항상 청렴에 힘쓸 것을 서약합니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전시설등 완비증명서 신규발급대상 현장확인 결과보고[이디야 답십리사거리점]

1. 관련근거

가. 민원접수 제4307(2021. 12. 1.)호『안전시설등 완공신고서[이디야 답십리사거리점]』

나. 예방과-17409(2021. 12. 2.)호『예방과 민원업무 조정 계획]』

2. 안전시설등 완공신고서에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. ***** ******************

나. 상  호 : ***********

다. 업  종 : *****

라. 영업소재지 : **************************

마. 건축물의 구조 : **********************************

바. 영업장 규모 : ******************

3. 완비증명 발급일자 : 2021년 12월 3일

4. 완비증명 발급번호 : ***************

5. 확 인 자 : ****************

6. 확인결과 : 적합

○ 소 방 시 설 : 적합    ○ 방 화 시 설 : 적합

○ 그밖의 시설 : 적합    ○ 기타 관련서류 : 적합

7. 확인자 의견

○ 위 대상 현지 확인한 바 실내 마감부분은 내화구조 및 불연(준불연)재료로 마감 되었으며

소방시설 등이 법령기준에 적합하게 설치되어 있으므로 안전시설등 완비증명서를 현장에서

발급하였습니다.

붙임  현장사진 1부.  끝.

담당자	양효문		검사지도팀장	병가		★예방과장	12/04 송기웅
협조자
시행	예방과-17528	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	gwagy85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)