“모든 주택에 주택용 소화기, 단독경보형감지기(화재경보기) 설치는 의무입니다.”
	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 화재취약지역 안전관리 및 코로나19관련시설 화재예방 컨설팅 간부책임 담당제(멘토링) 운영 결과 보고

1. 관련 문서

가. 예방과-960(2021.1.26.)호『2021년 집중 소방안전관리대책 수정 알림』

나. 예방과-9459(2021.8.6.)호『코로나19관련시설 추가지정에 따른 소방안전관리 강화대책 알림』

다. 市예방과-3563(2020.2.11.)호『건축공사장 소방안전대책 추진 철저 알림』

라. 市예방과-11833(2020.5.26.)호『건축공사장 등 화재취약대상 화재예방 강화계획 알림』

마. 市예방과-22056(2021.10.21.)호『노인요양시설 등 복합건축물 소방안전대책』

바. 예방과-13414(2021.11.5.)호『11월 화재취약지역 안전관리 및 코로나19관련시설 화재예방

컨설팅 간부책임 담당제(멘토링) 대상 알림』

2. 위와 관련하여 우리 서 관내 11월 화재취약지역 안전관리 및 코로나19관련시설 화재예방 컨설팅

간부책임 담당제(멘토링) 운영 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2021. 11. 1. ~ 11. 30.

가. 대  상: ********************************************************

****************************

********************************

나. 책임관: **********************

***************************

다. 방  법: *******************

********************************************

마. 횟  수 : ***************************************

바. 추진내용

○ 우레탄 발포, 용접·용단작업, 60%이상 건축공사장 집중관리 등 위험요인 확인

○ 화재감시자 배치 및 안전관리자 간이소화용구 휴대 지도

○ 비상구 안전관리 및 임시 소방시설 유지관리 여부 확인

○ 화재확산 방지를 위한 방화천막 사용 지도

○ 예방접종센터(보관시설) 대상 소방시설 유지관리 및 전기․가스시설 안전사용 지도 등

○ 기타 소방활동상 장애요인 제거 및 관계자 소방안전교육 등

사. 확인결과 : 특이사항 없음

붙임  1. 화재취약지역 간부책임 담당제(멘토링) 운영 결과 1부

2. 코로나19 관련시설 화재예방 안전컨설팅 간부책임 운영 결과 1부.  끝.

담당자	이윤정		예방팀장	백철인		예방과장	12/03 정숙경
협조자
시행	예방과-14706	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 3층 예방과 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8947	/전송	02-3423-0326	/		/	부분공개(5)