복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 12/06 김태돈

위험물취급소 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 12. 3.

보고자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 12. 3.(금) 10:30~11:30

건   명

위험물취급소  완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(독산고개***)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7806(2021.12.2.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」

2. 위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** ㈜화동유업 [**************]

****************서울특별시 금천구 시흥대로 484 (독산동)

나. 내 용

대 상 명	확인내용		비고
독산고개주유소	변경전(지하탱크)	변경후(지하탱크)
	휘발유 40000L * 2기 경유 40000L * 2기 등유 4000L * 1기	휘발유 40000L * 3기 경유 40000L * 1기 등유 4000L * 1기
	※ 경유-휘발유용 고정식 4복식 셀프용 주유설비 1대 위치변경 설치(송유배관 연결설치 포함) ※ 등유용 고정식 2복식 급유설비 1대 위치변경 설치 ※ 사무실에 셀프주유소 용도 감시대 설치

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제37조

(주유취급소)[별표13]「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로

완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.