“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무 협의 회신(노원구 월계동)

1. 노원구청 건축과-23127(2021.12.3.)호,23040(2021.12.2.)호와 관련입니다.

2. **********************건축허가 신청에 따른 우리 사업소의 협의의견을 아래와 같이 회신하오니, 붙임 조건이행시 급수공급 승인이 가능함을 신청인에게 안내 바랍니다.

가. 건축허가신청 현황

위 치	건축주	규모 및 용도	비 고
********	******	************************ **********************
********		************************ *********************

나. 급수관련 이행조건

1) 배수관의 수압으로 4층까지 급수가능(5층이상 가압시설물 필요)

2) [붙임1]「급수협의 조건」이행조건으로 급수공사 승인 가능

3) [붙임2]「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	최규찬		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	12/06 代이문성
협조자
시행	급수운영과-20295	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 급수운영과 (번동)	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3416-3389	/	kc0206@seoul.go.kr	/	부분공개(6)