문서번호	현장대응단-8730
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
서동선	박진균	12/06 이성희
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2021 – 196
발생일시		*************************
발생장소		*******************************
피해 내역	인명	없음
	재산	1,631천원(부동산 1,200천원, 동산 431천원)
화재원인		전기적 요인(미확인 단락) 추정
발화개요		지하 1층 가방보관 창고 선반에 올려놓고 사용 중이던 선풍기 전원코드 전기배선에서 전기적 요인으로 발화된 것으로 추정되며, 선풍기 등 전자제품, 기타집기비품 일부 소실된 화재임
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장

붙   임  1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(재산) 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.