활성탄지 작업 감독일지(12.5)

주무관	정수시설과장			결재
김영후	12/06 유통희
협 조
	주무관		장현순

문서번호 :	정수시설과-6673

작업일시	2021년 12월 5일 (일)
공사개요	□공사명 : 2021년 폐활성탄 준설 및 투입공사(1차) □계약자 : ㈜서원개발 대표이사 김현지 □공사기간 : 2021.11.1. ~ 12.31
금일 작업내역	□작업대상 : 활성탄 336㎥(296톤백)/지 × 4지 □작업내용 - #2-1지 08:00~11:30 : 투입 포설 완료(150개) - #2-2지 13:00~16:30 (금일 100/ 누계 100) □작업인원 : 이재필 외 5인
향후 일정	□ 2지 투입
감독자 지시사항
비 고

붙임 : 위생 점검표 1부.

위생 점검표
부서:정수시설과				점검일자:2021.12.5			점검자:시설6 김영후			점검주기: 매일 1회
구 분		점 검 사 항								( ○ ,×)								비고
개인위생										/	/	/		/	/	/
		1. 두발 및 수염의 정리, 청결 상태												○
		2. 손톱의 청결 및 매니큐어 유무												○
		3. 장신구 착용 유무												○
		4. 위생복, 위생모, 및 위생화의 정상적 착용 유무												○
		5. 작업자의 신체질병 및 외상여부												○
		6. 작업도구이외 반입 유무												○
		7. 활성탄지 창호 및 환기구 방충망 파손 유무												○
작업장 주변환경위생상태		8. 에어커튼 및 해충 포집기 등 정상 작동 여부												○
		9. 활성탄지 건물 주변 해충 서식 요인 제거												○
		10. 활성탄지 작업구 및 출입구 밀폐 여부												○
		11. 출입문 및 출입 통로의 청소 상태												○
작업장환경위생		12. 청소 도구의 정리정돈 유무												○
		13. 작업장 바닥, 내벽 및 천장의 청소 상태												○
		14. 조명 및 유리류의 파손 유무												○
		16. 폐기물 처리 상태												○
평가		양호: ○ 불량: ×
		불량갯수: 개
이상발생내역	공장		발생일시		발생장소	이상발생내역		조치결과 및 결과	조치완료 일시				조치자				확인자