	구로소방서
수신	독산고개주유소 대표 귀하 (08540 서울특별시 금천구 시흥대로 484 (독산동))
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청 처리 결과 알림(독산고개***)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사신청(설치허가)에 대하여 서류 검토 및 현장확인한 바, 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. ************

나. **************

다. ********************************

라. 내    용

구 분	완공검사 내용(변경허가)		허가번호 (완공검사번호)	교부일자
주유 취급소	변경전(지하탱크)	변경후(지하탱크)	31-0011-211126 (31-0011-211206)	2021. 12. 6.(월)
	휘발유 40000L * 2기 경유 40000L * 2기 등유 4000L * 1기	휘발유 40000L * 3기 경유 40000L * 1기 등유 4000L * 1기
	※ 경유-휘발유용 고정식 4복식 셀프용 주유설비 1대 위치변경 설치(송유배관 연결설치 포함) ※ 등유용 고정식 2복식 급유설비 1대 위치변경 설치 ※ 사무실에 셀프주유소 용도 감시대 설치

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	강창권		예방과장	전결 12/06 김태돈
협조자
시행	예방과-27054	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)