물품매입(수리·제조)요구서(실외기 등 2종)

담당자	최용범	전화번호	02-6981-6821

담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장	매입( 〇 ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
최용범	장충식	정재환	12/06 김성회

건   명 :

물품매입요구서

시   행

소방행정과-10438

(

)

조직

소방

재난

본부

정책사업

소방행정기반강화

단위사업

직무환경개선

세부사업

소방관서 시설물 유지 보수

편성목

시설비 및

부대비

통계목

시설비

접   수

(

)

수 신 자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

(식별)번호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹 색

제 품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

40*******

23461988

전기히트펌프

RPUW14FX9V

대

1

7,502,000

실외기

*

*

*

40*******

23470062

전기히트펌프

RP-W26FX9V

대

1

13,770,900

실외기

*

*

*

40*******

24312060

히트펌프용

실내기

RNW040PA2U

대

3

2,034,000

실내기

*

*

*

40*******

24312061

히트펌프용

실내기

RNW052PA2U

대

1

690,000

실내기

*

*

*

40*******

24312062

히트펌프용

실내기

RNW060PA2U

대

1

693,000

실내기

*

*

*

40*******

24312064

히트펌프용

실내기

RNW083PA2U

대

4

2,900,000

실내기

*

*

*

40*******

24312065

히트펌프용

실내기

RNW100PA2U

대

2

1,530,000

실내기

*

*

*

40*******

23720420

히트펌프용

실내기

RNW130QB2S

대

3

1,935,000

실내기

*

*

*

21567236

냉난방공조공사

가변형히트펌프냉난방기설치,  기본(냉매배관제외)

식

14

8,988,000

옵션부품

*

*

*

10061680

냉난방공조공사

냉매관및설치,  평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당

m

200

1,296,000

옵션부품

*

*

*

10061682

냉난방공조공사

냉매관및설치,  평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당

m

210

1,606,500

옵션부품

*

*

*

20373317

냉난방공조공사

냉매관및설치,  평균Φ20mm,커버없음, 1m당

m

34

315,860

옵션부품

*

*

*

20373317

냉난방공조공사

냉매관및설치,  평균Φ25mm, 커버없음, 1m당

m

17

192,270

옵션부품

*

*

*

20918014

냉난방공조공사

냉난방기용냉매관설치,  평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m

m

121

1,476,200

옵션부품

*

*

*

20918016

냉난방공조공사

냉난방기용냉매관설치,  평균Φ38.1mm, 커버없음, 1m

m

31

467,480

옵션부품

*

*

*

20373322

냉난방공조공사

냉난방기용PVC드레인관설치,  Φ32mm

m

138

894,240

옵션부품

*

*

*

20469354

냉난방공조공사

냉난방기용Y분기관설치

개

9

468,900

옵션부품

*

*

*

21590439

냉난방공조공사

냉난방기용Y분기관(대)설치

개

3

296,400

옵션부품

*

*

*

20687670

냉난방공조공사

냉난방기용T분기관설치

개

1

84,300

옵션부품

*

*

*

20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	10	455,000	옵션부품	*			*		*
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용함석냉매배관커버설치	m	10	230,700	옵션부품	*			*		*
23110679	냉난방공조공사	(부품)엘지전자, PREMTB0P1, 룸컨트롤러	대	14	679,000	옵션부품	*			*		*
23110681	냉난방공조공사	(부품)엘지전자, PACEZB0P0, 제어통합컨트롤러	대	1	430,000	옵션부품	*			*		*
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음	m	210	1,411,200	옵션부품	*			*		*
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음	m	180	1,209,600	옵션부품	*			*		*
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치	m	327	2,197,440	옵션부품	*			*		*
20912098	냉난방공조공사	(부품)받침대, 평균990×830×130mm	조	3	349,200	옵션부품	*			*		*
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인, 25톤	대	1	388,000	옵션부품	*			*		*
20373319	냉난방공조공사	냉난방기용덕트설치, 평균Φ250mm	m	112	5,117,280	옵션부품	*			*		*
21191695	냉난방공조공사	냉난방기용덕트설치, 평균Φ250mm	식	1	1,532,220	옵션부품	*			*		*
20912088	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 플렉시블평균Φ200mm	m	30	200,400	옵션부품	*			*		*
20912091	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 토출용챔버평균Φ200mm	개	4	345,200	옵션부품	*			*		*
20912092	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 흡입용챔버평균Φ200mm	개	4	490,800	옵션부품	*			*		*
20912093	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 레듀싱브랜치평균Φ200mm	개	3	32,700	옵션부품	*			*		*
20912094	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 브랜치평균Φ200mm	개	3	17,400	옵션부품	*			*		*
20912095	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기용덕트설치, 엘보평균Φ200mm	개	6	41,280	옵션부품	*			*		*
납품(〇) 위 물5품을 12월 31일까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

노원소방서 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.