예비준공검사조서(소화조 내부 보수공사)

문서번호	시설보수과-10048
결재일자	2021. 12. 6.

결재	주무관		시설보수과장		중랑물재생센터소장
		김민호		임준빈		12/06 최규동

공 사 명			소화조 내부 보수공사
계 약 자			******				준공예정일				2021. 12. 31.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	없음								없음
		부대공사	비계 철거 시행 중								안전관리 철저 지시
관리부서			비계 철거 시 안전관리 철저								안전관리 철저 지시
감 리 원			비계 철거 시 안전관리 철저, 현장 마무리 철저								안전관리 및 정리 철저 지시
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2021년 12월 06일
	시설보수			과		*****		*		**		***		이생기
서울특별시(분임)재무관 귀하

붙임문서 : 예비준공검사 현장 점검표 및 현장 사진 1부.  끝.