문서번호	기전과-12611
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김태민		12/06 代최진일
협조

- 양화대교 북단램프 가로등 케이블 교체공사 -

준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

서부도로사업소

기 전 과

- 양화대교 북단램프 가로등 케이블 교체공사 -

준공검사 결과 보고

「양화대교 북단램프 가로등 케이블 교체공사」 준공에 따라 준공검사를

실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 양화대교 북단램프 가로등 케이블 교체공사

○ 공사위치: 양화대교 북단램프 양구간 (분전함 ~ 중앙분기점 ~ 램프 양구간 843m)

○ 계약금액: ********************

○ 공사기간: 2021. 11. 11. ~ 11. 30.

○ 계약업체: *****************

□ 준공 개요

○ 준공금액: ********************

○ 준공내역

- 중앙 (25sq x 143m)

- 좌우측 램프 (350m = 16sq x 45m, 10sq x 175m, 6sq x 130m)

○ 준공일자: 2021. 11. 30.(화)

○ 준공검사일자: 2021. 12. 06.(월)

○ 준공검사자 : 공업6급 정법관, 공업7급 김성균

□ 보고자 의견

○ 준공검사 결과 설계내역, 시방서 등에 따라 설치되었음을 확인

□ 행정사항

○ 준공검사(감독)조서 제출 → 관리단속과

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.
3. 준공사진대지 1부.  끝.