		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과 보고

1. 안녕하십니까 소방행정 발전 및 화재예방에 많은 관심을 주셔서 감사드리며 선생님께     서 접수해주신 내용에 대하여 답변드립니다.

2. 민원신고 내용

○ 접수번호: 20211206903623

○ 신고내용: 지상식소화전 안전커버 관련 내용

3. 민원신고 처리결과

○ 바쁘신 와중에도 전화통화에 응해주셔서 대단히 감사합니다. 신고해 주신 민원의 내용은 지상식소화전 주변의 보호틀  설치와 관련한 내용으로 확인한 바 해당 소화전 위치가 보도 연석 가까이에 있으며 후방의 바위 등 지장물로 인하여 설치가 어려울 것으로 사료됩니다. 보호틀의 설치 시 유사 시 소방관들의 수관 연결 및 개폐에도 문제가 될 수 있습니다. 그러나 선생님께서 우려해주신 인근 학생들의 보행 시 문제를 최소화 할 수 있도록 주기적 점검과 조사를 통한 안전사고 방지에 최선을 다하겠습니다.

소중한 신고에 감사합니다. 더 궁금하신 사항은 강서소방서 재난관리과  이준영 (02-6981-5043)로 연락주시면 성심껏 답변해드리겠습니다. 감사합니다.

담당자							이준영			대응총괄팀장					代유종봉					재난관리과장					12/06 김현태
협조자
시행			재난관리과-7846									(						)		접수											(						)
우	07511					서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과															/
전화		02-6981-5180						/전송			02-2666-1781					/													/	부분공개(6)