문서번호	수질과-10840
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	12/07 代신근호

「2021년 수돗물평가위원회 조사사업」

"시민 체감형 수질 모니터링 연구" 완수 보고

2021. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

"시민 체감형 수질 모니터링 연구" 완수 보고

2021년 수돗물평가위원회 조사사업인 「시민 체감형 수질 모니터링 연구」사업을 완수하고 그 결과를 보고함.

□ 추진근거

○ 「수돗물평가위원회」 2021년 연구‧조사과제 추진계획(수질과-2928, ’21. 3.23.)

□ 개    요

○ 용 역 명 : 시민 체감형 수질 모니터링 연구

○ 계약상대자 : *******************

○ 계약기간 : 2021.3.31. ~ 11.30.

○ 금     액 : ***********(부가세 포함)

□ 용역내용

○ 연구목적

- 최근 다양한 지역에서 수돗물의 수질 사고 문제 대두로 각 가정별 수도용 필터를 개별적으로 설치 및 사용하는 가정 증가

- 수도 필터는 오염물질을 처리하는 과정에서 필터의 변색을 유발하여 사용자가 육안으로 주관적인 오염도 예측을 가능하게 하지만, 동시에 실제 체감하는 불안감 및 민원은 오히려 증가

- 필터의 변색 모니터링 기술을 통해 수치화화여 오염도를 제시함으로써, 가정 내 수돗물의 간접적인 수질 지표로의 활용 가능성 도출

○ 주요 연구내용

- 수도 필터의 오염도 예측 및 측정 기술 연구

▸ 최적의 수질 필터 모니터링 시스템 설계안 도출

· 각 요소 장치별 특성을 고려하여 적합한 부품(장비) 선정

· 각 요소 부품 간 운전 성능 확인 및 프로토타입의 정상적 구동 확인

○ 연구결과

- 시스템 제작을 위한 구성 요소 조사

▸ 필터의 변색 관찰 : 수도용 필터와 모듈, 수도 배관과 연결할 수 있는 금속 배관, 커넥터 등 구성

▸ 제어부 : 카메라와 메인보드를 구성

▸ 추가 : 디스플레이 설치, 조명, 데이터 전송 및 전력 공급 등을 위한 커넥터

- 선정 부품(장비)를 이용한 시스템 제작

*****	*******
******	****************
*****	****
********	*****************
********	**********
***	*****************
***********	*****
*********	*****

- 시스템 운전 성능 확인

▸ 수도 필터의 현재 상태에 대해 변색도를 이용한 정량화 가능함 확인

▸ 필터의 변색도(오염도) 값을 활용하여 필터의 변색이 더 이상 관찰되지 않는 시점을 기준으로 필터의 교체 시점 확인 가능

▸ 명도값 변화의 기울기를 바탕으로 수돗물의 수질 변화 여부 간접 확인

▸ 필터 변색 유발 오염물질은 철산화물로 확인

○ 활용방안

- 공급계통에서의 연속적인 수질 데이터 모니터링을 통해 안전한 수돗물 공급을 위한 보조지표로 활용 가능

- 필터의 촬영 이미지를 통한 수질 오염도를 분석으로 시민들의 민원 응대에 활용 가능

□ 성과품

○ 요약 및 최종완료보고서  20부

○ 보고서 수록 USB 1개

붙임 1. 최종보고서 1부.

2. 최종성과품 1부.