투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	수신자참조
(경유)
제목	시 소유 석면함유 건축물 위해성평가 2차 결과에 따른 조치사항 이행 요청

1. 서울시 대기정책과-19300(2021.12.3.)호와 관련입니다.

2. 서울시에서는 시 소유 석면함유 건축물에 대한 위해성 평가 용역 실시 후, 일부 평가 항목 기준을 수정해 재평가를 수행하고 그 결과를 각 건축물에 송부드린 바 있습니다.

3. 각 석면함유 건축물 관리부서에서는 결과에 따라 조치사항을 이행해주시기 바라며,

4. 아울러,「석면안전관리법」제22조 및 같은 법 시행령 제33조에 따라 석면건축물 소유자는 6개월마다 위해성 평가를 실시해야 하므로, 하반기 평가 기한(붙임1) 내에 위해성 평가를 실시하시어 석면건축물 안전관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

□ 조치사항

○ 위해성 평가 후 조치 방법

위해성등급	조치방법
중간	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 있는 상태> 1) 손상에 대한 보수 2) 손상위험에 대한 원인제거 3) 석면함유 건축자재의 해체·제거시 석면의 비산방지 계획수립 4) 보수하여도 잠재적인 석면노출 위험이 우려될 경우 제거 조치
낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 2) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 3) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 4) 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

붙임 1. 2021년 시 소유 석면함유 건축물 위해성 평가 결과 현황 1부.

2. 2차 보수조치 결과 보고 서식 1부.

3. 석면건축물의 위해성평가 및 조치 방법 1부.  끝.

	서울도서관장
수신자	서울특별시교육청양천도서관장(행정지원과장),서울특별시교육청용산도서관장(행정지원과장)
주무관	이향옥		지식문화과장	12/07 차영선
협조자
시행	지식문화과-9464	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 중구 세종대로 110 서울도서관4층 지식문화과	/
전화	02-2133-0206	/전송	02-2133-0390	/		/	부분공개(5)