문서번호	정수과-8271
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김경진	12/07 김훤기
협 조
	주무관			이금재
	주무관			이경우

2021년 수질개선

연구과제 최종 결과보고

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

1		연구 개요

□ 연구제목

○ 미세거름망을 이용한 수중유입 소형생물 제어방안 연구

※추진근거: 『수질과-2151』(2021년도 정수센터별 자체 수질개선 연구과제 선정․추진)

□ 연구기간 : 2021. 1 ~ ’21. 11

□ 연구목적

○ 수중유입 소형생물을 여과공정 이전단계에서 차단하고자 침전지 말단

지점에 미세거름망을 설치하고 그에 따른 운영효과 조사 및 분석

□ 주요 연구내용

○ 정수처리공정별 수중 유입 소형생물 현황 조사

○ 수중 유입 소형생물 제거를 위한 침전지 유출부 미세거름망 설치

- 미세거름망 최적 설치지점 선정 및 효과 검토

○ 전체 침전지 미세거름망 설치 전․후 운영효과 조사 및 분석

□ 세부 연구내용 및 결과 : 첨부문서 참조

□ 연구참여자 :  공업연구사 이준호 외 7인

2		행정 사항

□ 연구과제 최종보고서 본부(수질과) 제출 : “21.12.9. 끝.