문서번호	시설관리과-20528
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
박새롬		12/07 代김용만
협 조

구산동 소화전 원인자 이설 계획 보고
상수도관 원인자이설 계획 보고 (구산동 소화전 원인자 이설)

2021. 12.

시설관리과

상수도관 원인자이설 계획 보고

지역담당 업무수행 중 ****************************소화전 이설이 요청되어 이설 계획을 아래와 같이 보고드림.

▢ 관련문서

□ 구산동-2111-004호(2021.11.30.)『구산동 191-10 외 7필지 소화전 이설에 관한 건』

▢ 이설요청현황

******

□ 급수현황

- 급수수계 : ***********************************

- 지상식소화전 분기관 현황 : D=100mm (DCIP/2007)

▢ 보고내용

□ **************** 신축공사 관련, 도로 확장으로 인해 지상식 소화전 및 비상소화장치가 도로 중앙에 위치하게되어 해당 공사 건물과 도로 접경으로 이설하라는 소방서의 의견에 따라 해당건물 측에서 소화전 및 비상소화장치함 이설을 요청함

□ 지상식 소화전 및 비상소화장치함을 건물방향으로 1m 이설하고자 하며 이에 따른 원인자 부담금을 산정하여 신축공사장에 부과하고 납부시 공사를 시행하고자 함

▢ 원인자 공사 개요

□ 공사개요 : 지상식 소화전 및 비상소화장치함 이설 1m (단수 없음)

□ 원인자 부담금 산출 내역

************************************

▢ 행정사항

□ 원인자 이설공사에 따른 부담금에 대하여 요금과에 납부고지서 발급 요청 후 원인자에게 부과하고자 하며(공사 후 사후정산 예정)

□ 수요가에서 원인자 부담금을 납부시『2021년 은평구 관내 상수도공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 원인자 이설공사를 시행하고자 함.

붙   임 : 1. 이설공사 요청 공문 1부.

2. 이설공사비 산출내역 1부.  끝.