염소용기 계근대장 (취수장 12.06)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/07 김경진

2021년 12월06일                                                                      08차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0377	561	0389		559
2		3140	565	0386		561
3		738	537	3120		564
4		0387	567	0634		538
5		0380	561	3100		564
6		0317	565	0658		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,356 kg	6병		3,325 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,390kg
	자체계근	8,950kg		3,410kg
용기무게		3,356kg			3,325kg
납품수량		5,484kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		84kg			85kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********