고압가스 수불부(12/06)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/07 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-8283

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						7,656
12.01		0	0	622		0	0	252	252	7,404
12.02		0	0	622	5,400	0	0	305	305	12,499
12.03		0	0	622		0	0	351	351	12,148
12.04		0	0	622		0	0	316	316	11,832
12.05		0	0	622		0	0	293	293	11,539
12.06		0	0	622		0	0	335	335	11,204
12.07			0	622					0	11,204
12.08			0	622					0	11,204
12.09			0	622					0	11,204
12.10			0	622					0	11,204
12.11			0	622					0	11,204
12.12			0	622					0	11,204
12.13			0	622					0	11,204
12.14			0	622					0	11,204
12.15			0	622					0	11,204
12.16			0	622					0	11,204
12.17			0	622					0	11,204
12.18			0	622					0	11,204
12.19			0	622					0	11,204
12.20			0	622					0	11,204
12.21			0	622					0	11,204
12.22			0	622					0	11,204
12.23			0	622					0	11,204
12.24			0	622					0	11,204
12.25			0	622					0	11,204
12.26			0	622					0	11,204
12.27			0	622					0	11,204
12.28			0	622					0	11,204
12.29			0	622					0	11,204
12.30			0	622					0	11,204
12.31			0	622					0	11,204
합계	0	0	0		5,400	0	0	1,852	1,852

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,136			36,047
12.01		0	217	217	31,919		1,295	34,752
12.02		0	494	494	31,425		670	34,082
12.03		0	297	297	31,128	18,510	1,887	50,705
12.04		0	523	523	30,605		1,799	48,906
12.05		0	825	825	29,780		1,505	47,401
12.06		0	1,139	1,139	28,641		1,743	45,658
12.07				0	28,641			45,658
12.08				0	28,641			45,658
12.09				0	28,641			45,658
12.10				0	28,641			45,658
12.11				0	28,641			45,658
12.12				0	28,641			45,658
12.13				0	28,641			45,658
12.14				0	28,641			45,658
12.15				0	28,641			45,658
12.16				0	28,641			45,658
12.17				0	28,641			45,658
12.18				0	28,641			45,658
12.19				0	28,641			45,658
12.20				0	28,641			45,658
12.21				0	28,641			45,658
12.22				0	28,641			45,658
12.23				0	28,641			45,658
12.24				0	28,641			45,658
12.25				0	28,641			45,658
12.26				0	28,641			45,658
12.27				0	28,641			45,658
12.28				0	28,641			45,658
12.29				0	28,641			45,658
12.30				0	28,641			45,658
12.31				0	28,641			45,658
합계	0	0	3,495	3,495		18,510	8,899