	중랑소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	[긴급]소방용수시설 보수 의뢰 (지상식 소화전 1034호)

1. 관련문서

가. 소방기본법 제 10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 2021 소방재난업무가이드「재난대응행정편 / 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위와 관련하여 중랑소방서 관할 내 지상식소화전(1034호)몸통 하단부가 균열되어 누수가 발생하여 긴급 소방용수시설 보수를 의뢰합니다.

가. 대    상: 지상식 1034호

나. 내    용: 지상식소화전 몸통 하단부 균열로 인한 누수(사용불가)

다. 발 견 일: 2021. 12. 06.(월) ~12. 07.(화)

붙임  소방용수시설 고장 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	김태원		재난관리과장	12/07 류중무
협조자
시행	재난관리과-6670	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과(3층)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)