판매취급소 소방검사서[****]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	김원선	12/07 마성제

검사의 개요		검사의 구분	판매취급소 소방검사
		검사 연월일시	2021년 12월 7일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방교		김경환	2233-1119
			예방과			소방교		추재민	2233-1119
		*******	********			***		****	********
제조소등	******	***				*****		***
	*****	******************						***	*********
	*********	*****		**************				***
	***************	*********************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				☑ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				☑ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				☑ 양호 □ 불량
	전기시설 적정여부				☑ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				☑ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				☑ 양호 □ 불량
	방화문 변경여부 등				☑ 양호 □ 불량
	기 타
조치 계획	******************
비고	- 위험물 저장 취급시 안전에 유의토록 관계자에게 지도함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 12월 7일 검사공무원 성 명 김경환 서명 검사공무원 성 명 추재민 서명