예비준공검사조서(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

문서번호	시설관리과-28558
결재일자	2021. 12. 8.

결재	주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		임상근		이유찬		12/08 代이유찬

공 사 명		지봉로 장기사용 송배수관 정비공사
계 약 자		****************					예비준공 검사일				2021. 12. 1.
구 분				지 적 사 항							시정․조치사항
밸브 내부 시공 상태				적 정							-
밸브 및 관로 심도 등				적 정							-
주변 표장 상태				이상 없음							-
밸브 작동 상태				이상 없음							-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2021년 12월 7일
	시설관리		과			시설7급		직		성명		이보민		이보민
	시설관리		과			시설7급		직		성명		이원준		이원준
	서울시설공단					감 독				성명		김유승
중부수도사업소 재무관 귀하