고압가스 수불부 취수장(12/07)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/08 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						39,463
12.01		393	591		984	38,479
12.02		529	771		1,300	37,179
12.03		777	899		1,676	35,503
12.04		342	510		852	34,651
12.05		358	485		843	33,808
12.06	5,400	344	506		850	38,358
12.07	5,400	327	385		712	43,046
12.08					0	43,046
12.09					0	43,046
12.10					0	43,046
12.11					0	43,046
12.12					0	43,046
12.13					0	43,046
12.14					0	43,046
12.15					0	43,046
12.16					0	43,046
12.17					0	43,046
12.18					0	43,046
12.19					0	43,046
12.20					0	43,046
12.21					0	43,046
12.22					0	43,046
12.23					0	43,046
12.24					0	43,046
12.25					0	43,046
12.26					0	43,046
12.27					0	43,046
12.28					0	43,046
12.29					0	43,046
12.30					0	43,046
12.31					0	43,046
합계	10,800	3,070	4,147		7,217