투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	동절기 화장실 수도관 등 동파(화재) 대비 철저

1. 총무과-19704(‘21.12.8.)호와 관련입니다.

2. 동절기 한강공원 화장실 수도관 등 동파방지 및 화재 예방 방법을 안내드리오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 동절기 화장실 상·하수도 시설 등 동파 및 화재 예방 방법

- 상·하수도 시설 동파방지 대책 마련(라디에이터, 보온재 등)

- 기존 상·하수도 시설 보온재 점검, 필요시 보완

- 전열기구 사용시 화재예방 철저(라디에이터, 소화기 등 상시 점검 실시)

붙임  관련 공문(총무과) 1부.  끝.

	환경수질과장
수신자	한강 11센터
주무관	사용선		환경수질과장	12/08 정갑평
협조자
시행	환경수질과-9762	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3780-0788	/전송		/	sys982@seoul.go.kr	/	대시민공개