코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 겨울철 공공기관 에너지이용합리화 이행 요청

1. 산업통상자원부 에너지효율과-640(2021.11.30.)호와 관련된 내용입니다.

2.「2021년도 겨울철 전력수급 대책(대책기간 '21.12.1~'22.2.28)」에 따른 에너지이용 합리화 조치의 일환으로 '2021년도 겨울철 공공기관 에너지이용 합리화 추진방안'을 송부하오니, 적정 실내온도 준수·전기기기의 합리적 이용, 상시 에너지이용 합리화 추진 및 전력수급 위기단계별 조치사항을 숙지하시어 겨울철 에너지 수요관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 주요내용 : 난방설비 가동시 평균 적정 실내온도 18℃이하(비전기식은 20℃이하),

옥외광고물 심야 소등, 근무시간 중 개인난방기 사용금지 등

3. 또한, 산업통상자원부·한국에너지공단에서 에너지이용합리화 실태점검이 실시될 예정이오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 공공기관 총 1,018개소(서울 208개소)

- (광역,기초)자치단체, 교육청, 공공기관, 지방공사 및 공단, 국·공립학교 등

나. 점검기간(안) : 1차(’21.12.6~12.17), 2차(’22.1.10~1.21), 3차(’22.2.14~2.25)

다. 점검항목(7개 항목) : 난방온도 준수, 복도조명 부분소등, 창측 전등군 부분점멸,

개인난방기 사용금지, LED 조명 보급현황, 에너지절약추진위원회, 에너지지킴이

라. 점검방법 : 불시점검 원칙, 점검반 방문시 현장안내(건물 난방온도 점검방법 참고)

※ 코로나19 사회적 거리두기 상황에 따라 현장점검 또는 비대면 자체점검 추진

마. 점검결과 : 적정실내온도 등 미준수사항 시정조치 요구, 언론 등에 공표

붙임  1. 2021년도 겨울철 공공기관 에너지이용합리화 추진방안 1부.

2. 건물 난방온도 측정방법 및 점검양식 1부.

3. 난방설비 운전관리 매뉴얼 1부.

4. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시)

5. 2021년도 겨울철 전력수급 대책.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					총무과장,서관과01-174,서사01-41,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관,서구1-25
주무관							이명용			에너지정책팀장					代안승현					녹색에너지과장					12/08 문인기
협조자
시행			녹색에너지과-27787									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/
전화		02)2133-3553						/전송								/	ymy0107@seoul.go.kr												/	부분공개(5)