내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방 장비 고장 발생 알림(인명구조경보기)

1. 소방장비관리법 시행규칙(2021. 1. 7.) 제19조(고장 및 사고발생의 보고)와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리 및 운용 중인 소방 장비 고장 발생 내역을 붙임과 같이 제출합니다.

장비명	모델명	고장내용 및 사진		관리부서
인명구조경보기	FMS1100P	작동 시 화면 미표시 고장(좌측), 정상(우측)		현장대응단 진압대

※ 무상 A/S 보증 기간으로 무상 수리 진행 예정이나, 업체 입고 후 사용자 과실로 인한 고장으로 인정될 경우 담당자 사전 고지 후 수리여부 결정 예정

붙임  소방 장비 고장 발생 보고서(리텍 인명구조경보기) 1부.  끝.

							현장대응단장
★담당자							신상민			담당자					김창덕					지휘2팀장					안재성				현장대응단장						12/08 오승민
협조자
시행			현장대응단-10408									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56 현장대응단 (마천동)															/
전화		02-3401-2119						/전송			02-3401-3119					/	20210125100055@seoul.go.kr												/	부분공개(7)