	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 보수 완료 알림(27호, 42호)

1. 관련문서

가. 북가좌119안전센터-218(2021.1.21.)호 「비상소화장치함 고장발생보고」

나. 현장대응단-3453(2021.5.25.)호 「소방용수시설 고장발생 알림(비상소화장치 27호)」

2. 비상소화장치 보수가 완료되어 다음과 같이 알려드리니 각 부서는 소방용수시설 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	관리번호	주소	내용	비고
1	27	서대문구 성산로24길 1-20	함 기초 복구 및 외관 정비 등
2	42	서대문구 명지대3길 47-16	함 우측문 수리

※ 119행정정보시스템 비상소화장치 정보 현행화 철저

붙임  비상소화장치 보수 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	나국진		재난관리과장	12/08 김창덕
협조자
시행	재난관리과-6902	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	대시민공개