염소용기 계근대장 (정수장 12.02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	12/03 김경진

2021년 12월 02일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0383	561	0355	565
2		0372	568	0378	562
3		0312	695	0382	560
4		0632	541	0310	698
5		0636	538	0660	539
6		0349	564	0630	541
7
8
9
계		6 병	3,467	6 병	3,465
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,950 kg		3,530 kg
	자체계근	9,080 kg		3,550 kg
용기무게		3,467 Kg		3,465 kg
납품수량		5,483 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		85 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.