코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서서울도시고속도로(주) 대표이사 이영태
(경유)
제목	배수설비 등 자동제어시스템 관련 점검 및 개선 시행 통보

1. 지난 11.30.일 발생한 집수정 물넘침 사고로 인한 지하도로의 차량통행 통제로 주변도로의 극심한 교통정체를 초래한 바, 추후 동일 사고가 재발되지 않도록 배수설비에 대해 단기 및 항구적인 개선방안 등 재발방지대책을 마련하여 주시기 바랍니다.

2. 또한, 우리시에서 제정한 「도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준」에 따라 통합관리소, 배수설비, 조명설비 및 제연설비 자동제어시스템에 대해 일제 점검을 시행하여 점검결과와 미흡한 점에 대한 보완계획을 마련하여 배수설비 재발방지대책과 함께 12.16.일까지 우리시로 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 2022.1.7.일부터 중대재해처벌법이 시행될 예정으로 동 운영기준, 관련법령 및 실시협약에 따라 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준(’21.8., 서울시).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김정식		민자사업팀장	안준수		도로계획과장	12/08 권완택
협조자
시행	도로계획과-15800	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8073	/전송	02-2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개