문서번호	정수시설과-6764
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
최재호		배용우	12/09 유통희
협 조

혼화지 내부 CCTV 카메라 수리 계획 보고

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

혼화지 내부 CCTV 카메라 수리 계획 보고

혼화지 내부 약품 투입설비를 감시하는 카메라의 고장으로 인해 수리하고자 그 계획을 보고 드림

□ 보고개요

○ 위    치 : 혼화지 내부

○ 고장내용 : 화면 표출 불량

○ 고장원인 : 전원부 과전압으로 인한 모듈 불량

- 제조사 측 입고 후 원인규명 완료

○ 고장사진

현재 화면 상태	현장 설치 사진

□ 보고자 의견

○ 해당 카메라는 정수과정에서 중요한 설비인 약품 투입설비를 감시하는 카메라로서 고장시 약품 투입 상황을 제대로 모니터링 할 수 없기 때문에 정상 가동을 위해 빠른 시일 내에 조치가 필요하다고 판단됨

○ 먼저 대체품으로 교체하여 약품 투입설비 감시체계를 복구하고 빠른 시일내에 수리하여 원상복구 하고자 함

□ 세부추진계획

○ 추진목적 : 카메라 수리를 통한 CCTV 감시체계 복구

○ 소요예산 : 500,000원(부가세 포함)

○ 지출방법 : 정수시설과 법인카드 결제

○ 수리업체 : *******

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 견적서 2부.
2. 산출기초조사서 1부.  끝.