문서번호	물순환정책과-21235
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		물순환시설팀장	물순환정책과장
이상효		김서연	12/09 代정여원
협조

「학교 및 공동주택 빗물이용시설」설치완료 현장확인 결과보고

2021. 12.

물순환정책과

(물순환시설팀)

「학교 및 공동주택 빗물이용시설」

설치완료 현장확인 결과보고

2021년도 학교 및 공동주택 빗물이용시설 설치사업과 관련하여 설치 완료에 따라 현장 점검을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 시설개요

대 상	******	********
위 치	************	************
점검일시	2021. 12. 2.(목) 14:00	2021. 12. 3.(금) 16:30
점검내용	빗물이용시설 설치 적정 여부 등
시설개요	- 규 모 : 탱크 8톤(2.6+2.4+3), 배관, 여과시설, 펌프, 계량기 등 - 용 도 : 화단 및 텃밭용수	- 규 모 : 탱크 10톤, 배관, 스크린, 여과시설, 펌프, 계량기 등 - 용 도 : 청소용, 조경용
시공업체	******	****
설치금액 (지원금액)	************ *************	*********** *************

□ 점검결과

○ 점검의견

*********

- 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 적정

- 설치 업체와의 AS범위 및 기간에 대한 사항, 동절기 관리법 등 유의사항 안내

- 빗물탱크 B위치의 공간 부족으로 A위치(2톤→2.6톤), B위치(3톤→2.4톤)으로 변경, 총량은 8톤으로 동일

- 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 설치내용은 초기 계획에 맞게 적정함

- 보조금 지원액 : **********************

***********

- 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 적정

- 설치 업체와의 AS범위 및 기간에 대한 사항, 동절기 관리법 등 유의사항 안내

- 주민들의 요청에 따라 빗물탱크 위치 변경

- 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 설치내용은 초기 계획에 맞게 적정함

- **************************************

- 보조금 지원액 : **********************

○ 점검사진 : 붙임 1 참조

※ 빗물저금통 위치도

3톤 2.4톤 2.6톤	10톤 2.6톤

□ 행정사항

○ 설치비 지원 : 설치자 명의 통장으로 계좌송금

***************************************

붙임. 1. 빗물이용시설 현장 확인           1부

2. 빗물이용시설 설치 완료 신고서 각 1부.  끝.