문서번호:예방과-21801

현장확인 결과보고서

확인일시	2021. 12. 9.		결재	담당자	검사지도팀장		예방과장
				이규민	代정문규		12/09 김대선
대상명 및 위치	**** ***************		대표자 및 전화번호			*** *************
자체점검 구분	■ 작동기능점검 □ 종합정밀점검
관계인	***	용도	업무시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	******	자체점검 실시기간	**********			소방시설 관리사		***
규 모	양식 철근콘크리트조 지상 4층/ 지하 1층, 연면적 2,243.43㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	● 적정함
소방시설관리사 참여여부	● 소방시설관리사(***) 참여하여 자체점검 실시함을 관계자로부터 확인함.
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치기준(**********)적정함.
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	***************** 참여하여 점검 실시함을 관계자로부터 확인함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	소방시설 점검기간▪내용 및 정상작동함을 확인함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	● 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 사용 여부 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	소방시설 유지▪관리 철저토록 안내함