문서번호	관리단속과-13703
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
김진경		김병은	12/09 이원철
협조
	주무관		송재현

금천청사 주민편의시설 하자점검 결과 보고

2021. 12.

남부도로사업소

(관리단속과)

금천청사 주민편의시설 하자점검 결과 보고

금천청사 주민편의시설에서 요청한 공사 하자점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

❍ 금천구 마을자치과-10910(2021.6.11.) 및 마을자치과-14222(2021.8.9.)호 ‘남부도로사업소 주민편의시설’ 공사 하자보수 요청

❍ 시의원 요구자료 제출(요구번호 2444번, 최기찬 의원)

□ 추진경위

❍ 2020. 4. 3.    : 남부도로사업소 복합청사 준공

❍ 2020. 6. 26.  : 주민편의시설 관리운영 사무위임 협약 체결

❍ 2021. 6. 11.  : 마을자치과에서 공사 하자보수 요청(1차)

❍ 2021. 6. 18.  : 남부도로사업소에서 금천청사 시공사인 신안건설㈜, 삼미조경㈜에 하자보수 요청 공문 발송

❍ 2021. 8. 9.    : 마을자치과에서 공사 하자보수 요청(2차)

❍ 2021. 11. 5.  : 최기찬 시의원 자료제출 요청(주민편의시설 요청사항)

❍ 2021. 11. 12. : 금천청사 시공사인 신안건설㈜, 삼미조경㈜에 하자보수 재차 요청

❍ 2021. 11. 17. : 신안건설㈜ 및 남부도로사업소, 금천구청 직원 입회하에 하자보수 사항 점검

□ 점검개요

❍ 대    상 : 남부도로사업소 주민편의시설

❍ 입 회 자 : 남부도로사업소 관리단속과장 이원철, 청사담당 송재현, 김진경 금천구청 마을자치과 담당 한지연, 신안건설㈜ 관계자

❍ 주요 요청사항

- 3층 정원 배수로 방수시트지 탈락, 테라스 목재데크 하부 배수 불량

- 3층 정원 화단 녹지공간 및 출입문 벽 부위 토양 소실

- 2층 화장실, 사무실 천장 습기 점검 요망

- 외관 발코니 계단 스테인리스 부식 발견

- 2층 발코니 목재데크 훼손, 외등 미작동

- 1층 목욕탕 욕조 수밀 및 배관 불량, 조적벽돌 일부 훼손

□ 점검결과

❍ ****************************

- ********************************

※ ***********************************

❍ **********************************

❍ *******************************************

□ 행정사항

❍ 2021.12월 중 : **********************************

붙임 :  하자점검 사진 1부.  끝.