문서번호	정수시설과-6797
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	12/10 유통희
협 조
	주무관			최재호
	주무관			최영우

2021년 4분기 전기설비 적외선 열화상 분포측정 결과보고

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

21년 4분기 뚝도아리수정수센터

전기설비 적외선열화상 분포측정 결과보고

우리센터 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 적외선 열화상 분포측정을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제680호」 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하여 전기 사고 예방

○ 전기설비에 대한 열화 진행 상태 점검을 통한 정전 사고 예방

Ⅲ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2021. 12. 6. ~ 9. (4일간)

○ 점검장비 : 적외선열화상카메라 (FLUKE TiS55)

○ 점검인원 : 지방전문경력관 (고압전기) 서용택

지방공업주사보(전기) 최영우, 지방공업주사보(전기)최재호

○ 점검대상

구분	점 검 대 상	설 비 명	비 고
1	송수펌프 주 변전실	특·고압 수변전설비 및 저압 배전설비
2	중계펌프 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
3	배출수 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
4	2여과지 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
5	1여과지 지구 전기실	저압 수전설비 및 배전설비

Ⅳ		점 검 결 과

구분	점 검 대 상	사용전압[V]	점검결과	비 고
1	송수펌프 주 변전실	22900/6600/380	양 호	점검결과 첨 부
2	중계펌프 지구 변전실	6600/380	양 호
3	배출수 지구 변전실	6600/380	양 호
4	2여과지 지구 변전실	6600/380	양 호
5	1여과지 지구 전기실	6600/380	양 호

붙임 : 1 전기설비 적외선열화상 분포측정결과기록표(4분기)  1부  끝.